ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» 2024 г

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА. «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) Работы выполнены по проектной документации ООО «ДОРПРОЕКТ» 83-ЭН (наименование проектной документации, номер, другие реквизиты проекта (чертежа)) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50, тел./факс: 8 (960) 4791784 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц является членом СРО «Краснодарские проектировщики» ОГРН 1102300002397, ИНН 2308165834 полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых) Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) является членом Союза СРО "Краснодарские Строители", ОГРН 1092300000330, ИНН 2312159520 наименование,ОГРН,ИНН саморегулируемой организации,членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц является членом СРО «Черноморский Строительный Союз», ОГРН 1102300008073, ИНН 2309124982 полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) Работы выполнены по договору подряда № 44 от 11.01.2024 г (наименование, номер и дата заключение договора) Строительство объекта: начато «11» января 2024 г. окончено «20» мая 2024 г. 2024 г

Форма 1

Приложение 2

к Акту технической готовности №01/1

от «__» мая 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ

исполнительной ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

«Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

| Разделы |  | Состав документации | № документов | Кол-во листов | Номера страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость технической документации |  |  | 1 | 3 |
| 2 | АОСР №1 на бурение котлована под установку закладной детали ЗФ |  | 1 | 2 | 4-5 |
| 3 | Исполнительная схема №1. Бурение котлована под установку закладной детали ЗФ |  | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Приложение к АОСР №1. Фотография выполненных работ |  |  | 1 | 7 |
| 5 | АОСР №2 на бурение котлована под анкерных опор |  | 2 | 2 | 8-9 |
| 6 | Исполнительная схема №2. Бурение котлована под анкерных опор |  | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Приложение к АОСР №2. Фотография выполненных работ |  |  | 1 | 11 |
| 8 | АОСР №3 на монтаж, заземляющего устройства анкерных опор 1-1, 1, 2, 3, 4 |  | 3 | 2 | 12-13 |  |
| 9 | Исполнительная схема №3. Монтаж заземляющего устройств анкерных опор 1-1, 1, 2, 3, 4 |  | 3 | 1 | 14 |  |
| 10 | Приложение к АОСР №. Фотография выполненных работ |  |  | 1 | 15 |  |
| 11 | Паспорт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ |  |  | 3 | 16-18 |  |
| 12 | Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 19 |  |
| 13 | Паспорт заземляющего устройства ВЛ-0,4 кВ |  | 1-ЗУ | 2 | 20-21 |  |
| 14 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  | 1 | 2 | 22-23 |  |
| 15 | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  | 2 | 1 | 24 |  |
| 16 | Ведомость электромонтажных недоделок |  | 3 | 1 | 25 |  |
| 17 | Ведомость смонтированного оборудования |  | 4 | 1 | 26 |  |
| 18 | Справка о ликвидации недоделок |  | 5 | 1 | 27 |  |
| 19 | Общий журнал работ |  |  |  |  |  |
| 20 | Паспорта оборудования, Сертификаты соответсвия |  |  |  |  |  |

Представитель монтажной организации

Помощник директора по РНУ

филиала ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС                                                                  Чернышов В.В.

должность                                                                                                   подпись                        расшифровка подписи

Приложение 1

к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 1                                                                                                                                                     «30» апреля 2024 г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или

регионального оператора)

Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Ефимов С.И. (идн. №С-23-238953 от 09.09.2012г.), приказ №17 от 20.01.2023г.

((должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО "Основа" Кривошеев А.С., приказ №15/2 от 18.01.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Главный инженер ООО "Основа" Цыкин В.Д., приказ №15/2 от 18.01.2023г. (ид. номер НОСТРОЯ С-23-217005 от 17.07.2020г.)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Чернышов В.В.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Бурение котлована под установку закладной детали ЗФ, в количестве 4 шт

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

ООО «ДОРПРОЕКТ» 83-ЭН «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

Экскаватор погрузчик komatsu, лопаты

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающие их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №1 к АОСР №1 от 30.04.2024

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ                  «11»      января       2024 г.

окончания работ           «20»      мая       2024 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Требования действующих нормативных документов СНиП 3.05.06-85 и проектно-сметной документации 83-ЭН

(наименование и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Установка закладных деталей ЗФ в пробуренных котлованах___________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения__________________________________________________________________________

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложения:

Фотография выполненных работ

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Цыкин В.Д. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| (специалист по организации строительства) |  |
| Кривошеев А.С. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |
| Чернышов В.В. |

(фамилия, инициалы, подпись)

Исполнительная схема №1

Фотография выполненных работ. Приложение к АОСР №1

Приложение 2

к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 2                                                                                                                                                     «30» апреля 2024 г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или

регионального оператора)

Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Ефимов С.И. (идн. №С-23-238953 от 09.09.2012г.), приказ №17 от 20.01.2023г.

((должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО "Основа" Кривошеев А.С., приказ №15/2 от 18.01.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Главный инженер ООО "Основа" Цыкин В.Д., приказ №15/2 от 18.01.2023г. (ид. номер НОСТРОЯ С-23-217005 от 17.07.2020г.)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Чернышов В.В.                                                                                                                               .

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Бурение котлована под установку анкерных опор, в количестве 5 шт

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

ООО «ДОРПРОЕКТ» 83-ЭН «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

Экскаватор погрузчик komatsu, лопаты

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающие их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №2 к АОСР №2 от 20.04.2024

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ                  «11»      января       2024 г.

окончания работ           «20»      мая       2024 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Требования действующих нормативных документов СНиП 3.05.06-85 и проектно-сметной документации 83-ЭН

(наименование и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Установка опор в пробуренных котлованах

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения__________________________________________________________________________

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложения:

Фотография выполненных работ

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Кривошеев А.С. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| (специалист по организации строительства) |  |
| Цыкин В.Д. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Чернышов В.В.. (фамилия, инициалы, подпись) |

Исполнительная схема №2

Фотография выполненных работ. Приложение к АОСР №2

Приложение 3

к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№3                                                                                                                                                         «30» апреля 2024 г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или

регионального оператора)

Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Ефимов С.И. (идн. №С-23-238953 от 09.09.2012г.), приказ №17 от 20.01.2023г.

((должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО "Основа" Кривошеев А.С., приказ №15/2 от 18.01.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Главный инженер ООО "Основа" Цыкин В.Д., приказ №15/2 от 18.01.2023г. (ид. номер НОСТРОЯ С-23-217005 от 17.07.2020г.)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Чернышов В.В.                                                                                                                               .

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Монтаж заземляющего устройств анкерных опор 1-1, 1, 2, 3, 4

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

«Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

Сварочный аппарат, сталь круг d=16 мм

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающие их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №3 устройство заземляющего устройства опор ВЛИ-0,4 кВ к АОСР 3 от 30.04.2024

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ                  «11»      января       2024 г.

окончания работ           «20»      мая       2024 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Требования действующих нормативных документов СНиП 3.05.06-85, ПУЭ п.2.5.129, п. 2.5.133 и  проектно-сметной документацией  ЮЗ-2022-7790

(наименование и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Подвеска провода

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения__________________________________________________________________________

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложения:

Фотография выполненных работ

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Кривошеев А.С. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| (специалист по организации строительства) |  |
| Цыкин В.Д. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Чернышов В.В.. (фамилия, инициалы, подпись) |

Исполнительная схема №3

Приложение к АОСР №3. Фотография выполненных работ

П А С П О Р Т .

Воздушной линии электропередач

Дата ввода в эксплуатацию «____» _____________________ 20__г.

Инвентарный номер _______________________________________

Наименование линии _ «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

Питающий центр ПС 35/10 кВ» Мингерльская»________________________

Дата начала строительства «11» _января 2024_г.

Дата окончания строительства «20» мая 2024_г.

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промежуточная опора | 4 | СФГ | металл |  |
| Анкерная опора | 4 | СВ 110-5 | ж/б |  |
| Всего | 8 |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛИ-0,4 кВ смонтирован провод марки

СИП-2 3х70+1х70, в общем количестве 130 м

2. Оборудование

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кронштейн У-1 | шт | 5 |
| Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 4 |
| Провода самонесущие изолированные сечением 3х70+1х70мм ГОСТ31946-2021 СИП-2 | м | 129,8 |
| Зажим анкерный (СИП) РА 1500 | шт | 14 |
| Кронштейн СА 1500 | шт | 13 |
| Ремешок кабельный CSB | шт | 60 |
| Лента F2007 | м | 26 |
| Скрепа крепления ленты А200 | шт | 26 |
| Прокалывающий зажим Р2х95 | шт | 18 |
| Зажим для заземления РМСС | м | 4 |
| Наконечник герметичный изолированный CPTAU 70 | шт | 4 |
| Зажим для присоединения СИП к неизолированным проводам CDR/CN 1S 95 UK | шт | 2 |
| Концевая капа СЕСТ 16-150 | шт | 2 |

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта,

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного напряженного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нет | нет | нет | нет |  |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 3.149 - 3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 3.147 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор и ВЛИ-0,4 кВ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91;2.5.129; 2.5.173 и

таблице 2.5.19 ПУЭ-7.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: Воздушная линия выполнена согласно исполнительных чертежей привязки ВЛЗ-10 кВ на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трассы ВЛ выполненный в масштабе 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы чертеж профиля ВЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями с привязкой опор. Паспорта заземляющих устройств опор ВЛ-0,4 кВ прилагаются на трех страницах, трех листах

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ _Трасса ВЛ 0,4 кВ походит в населенной местности

6. ЗАМЕЧАНИЯ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Поопорная исполнительная схема ВЛ на 1 л.

Производитель работ                                                                                  /    Чернышов В.В.   /

(подпись)                                                                   (ФИО)

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ

Форма 24

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

##### Паспорт

##### ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

№1-ЗУ                                                                                                                   «30» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или

регионального оператора)

Ефимов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Цыкин В.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

ООО «ДОРПРОЕКТ» 83-ЭН «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

разработанным  ООО «ДОРПРОЕКТ»

(проектная организация)

по чертежам   83-ЭН

(номер)

2. Отступление от проекта  нет______________________________________________________

согласованны с_____________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, и. о. дата)

и внесены в чертежи  ____________________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

| № п.п. | Элемент заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | Вертикальный заземлитель | сталь | круг | d=16мм | 10 м | 0,5 м |  |

4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам электросваркой

5. Выявлены дефекты__________отсутствуют________________________________________

6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Протоколы измерения величины сопротивления растекания электрического тока заземляющего устройства прилагаются

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. . (фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Цыкин В.Д. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |

Форма 2

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

№1                                                                                                                       «30» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или

регионального оператора)

Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Ефимов С.И. (идн. №С-23-238953 от 09.09.2012г.), приказ №17 от 20.01.2023г.

((должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО "Основа" Кривошеев А.С., приказ №15/2 от 18.01.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Главный инженер ООО "Основа" Цыкин В.Д., приказ №15/2 от 18.01.2023г. (ид. номер НОСТРОЯ С-23-217005 от 17.07.2020г.)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Чернышов В.В.                                                                                                                               .

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

Монтаж анкерных опор СВ 110-5 с одним подкосом  - 4 шт.; Монтаж одностоечных опор СФГ – 4 шт; Монтаж силового провода СИП-2 3x70+1x70– 129 м.; Монтаж заземления опор – 3 шт.; Пусконаладочные работы.

(перечень основных технические характеристики физические объемы)

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

ООО «ДОРПРОЕКТ» 83-ЭН

(проектная организация)

3. Отступления от проекта отсутствуют..

4. Комиссия проверила исполнительную техническую документацию (Приложение 2, форма1), предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования - Проведены

(проведены, не проведены)

6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).

7.   Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5)

8.   Заключение.

8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям

СНиП   3.05.06-85  и   ПУЭ.

8.2. Настоящий Акт является основанием для:

а) организации работ рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Кривошеев А.С. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| (специалист по организации строительства) |  |
| Цыкин В.Д. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Чернышов В.В.. (фамилия, инициалы, подпись) |

Форма 3

Приложение 1

к Акту технической готовности №01/1

от «30» апреля 2024 г.

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

ВЕДОМОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

№ 2                                                                                                                       «30» апреля 2024 г.

| № п/п | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем (должность, ФИО), когда согласовано, номер документа | Подпись лица согласовавшего изменения и отступления от проекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует |  |  |  |

Производитель работ

Помощник директора по РНУ

филиала ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС                                                                  Чернышов В.В.                                должность                                                                                                                подпись                                              расшифровка подписи

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,

НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ.

№3                                                                                                                «30» апреля  2024 г.

| № п/п | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |  |

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Кривошеев А.С. |  |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| (специалист по организации строительства) |  |
| Цыкин В.Д. |
| (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Чернышов В.В.. (фамилия, инициалы, подпись) |

Форма 5

Приложение 4

к Акту технической готовности №1

от «30» апреля 2024 г.

Объект: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»
 (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

№4                                                                                                                     «30» апреля  2024г.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опора одностоеччная | СФГ |  | 4 |  |
|  | Опора анкерная | СВ110-5 |  | 4 |  |
|  | Провод СИП 2 | СИП2 3х70+1х70 |  | 129 |  |

Принял представитель электромонтажной организации:

Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС        Чернышов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель генподрядной организации

Главный инженер ООО "Основа"                                                                                Цыкин В.Д.                                                                                                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель заказчика

Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор"                                                                                     Ефимов С.И.                                                                                                                                                                                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)

Объект капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс – для юрид. лиц фамилия, имя, отчество паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6., т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК

№ 5                                                                                                                       «30» апреля  2024 г.

Комиссия в составе:

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |
| --- | --- |
| регионального оператора) |  |
| Ефимов С.И. . (фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |
| Чернышов В.В.. |

(фамилия, инициалы, подпись)

произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости

Ликвидированы следующие недоделки Недоделок нет

| Представитель заказчика Цыкин В.Д. |  | Представитель монтажной Организации Чернышов В.В. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (подпись) |

# ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

По объекту – «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе»

Застройщик - ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6.

# ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ Объект: «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе». (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) Застройщик / заказчик- Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31. (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) Уполномоченный представитель застройщика № п.п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; Ефимов С.И.; Ведущий специалист; приказ №17 от 20.01.2023г.. Заказчик: - ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6. (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц) Уполномоченный представитель заказчика № п.п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; Цыкин В.Д.; Главный инженер; приказ №15/2 от 18.01.2023г.. Сведения о выданном разрешении на строительство __________________________ (номер, дата выдачи разрешения, _______________________________________________________________________ наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение) _______________________________________________________________________ Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «ДОРПРОЕКТ» ИНН 2373002460, ОГРН 1122373002344, 11.10.2012 г., 352326, Краснодарский Край, м.р-н Усть-лабинский, с.п. Воронежское, ст-ца Воронежская, ул. Бальбуха, д. 50,__ (паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц), сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации) 83-ЭН Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора) № п.п.; Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом; Фамилия, имя, отчество, должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1. Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации _______________________________________________________________________ (номер, дата заключения, _______________________________________________________________________ наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение) _______________________________________________________________________ Лицо, осуществляющее строительство ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6 Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство № п.п.; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; Цыкин В.Д.; Главный инженер; приказ №15/2 от 18.01.2023г.. Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля № п.п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; Ефимов С.И.; Ведущий специалист; приказ №17 от 20.01.2023г.. Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля. № п.п.; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; Чернышов В.В.; Помощник директора по РНУ. Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители № п.п.; Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц; Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство. Сведения о государственном строительном надзоре __________________________ (наименование органа государственного, _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ строительного надзора почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность лица _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения) Общие сведения об объекте капитального строительства Монтаж анкерных опор СВ 110-5 с одним подкосом - 4 шт.; Монтаж одностоечных опор СФГ – 4 шт; Монтаж силового провода СИП-2 3x70+1x70– 129 м.; Монтаж заземления опор – 3 шт.; Пусконаладочные работы (перечень, основные технические характеристики объемы) Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства __11 января 2024 года________________________________________ (дата) Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства _____20 мая 2024 года_______________________________________ (дата) В настоящем журнале _7_ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период 11.01.2024 по 30.04.2024. (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов). _______________ ____Цыкин В.Д.__ ____Главный инженер _______ (личная подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) М.П. (для застройщика или заказчика, являющего юридическим лицом) Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) Номер дела (регистрационный номер) ____________________ _______________ __________________ ______________________________ (личная подпис) (расшифровка подписи) (должность) «____» _____________ ________ г. Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ № п.п.; Дата; Изменения в записях с указанием основания; Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица; Подпись. Отсутствуют. Раздел 1 СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАНЯТОГО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № п.п.; Наименование лица, осуществляющего строительство; Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала; Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ; Дата окончания работ на объекте капитального строительства; Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство. 1; ООО "Основа"; Главный инженер; 11.01.2024 г.; 20.05.2024 г.; Главный инженер. Цыкин В.Д.; Цыкин В.Д.. Раздел 2 ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № п.п.; Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи; Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов; Дата передачи застройщику или заказчику журнала; Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика. Раздел 3 СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № п.п.; Дата выполнения работ; Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство. 5; 30.04.2024 г.; Монтаж анкерных опор СВ 110-5 с одним подкосом - 4 шт.; Монтаж одностоечных опор СФГ – 4 шт; Монтаж силового провода СИП-2 3x70+1x70– 129 м.; Монтаж заземления опор – 3 шт.; Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы; Помощник директора по РНУ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Чернышов В.В.. 6; 17.04.2024 г.; Пусконаладочные работы / Лабораторные испытания; Помощник директора. по РНУ филиала ПАО. «Россети Кубань». Юго-Западные. электрические сети. Чернышов В.В.. Раздел 4 СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗАСТРОЙЩИКА ИЛИ ЗАКАЗЧИКА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № п.п.; Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; Выявленные недостатки; Срок устранения выявленных недостатков; Дата устранения недостатков; Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика. Раздел 5 СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО, В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № п.п.; Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; Выявленные недостатки; Срок устранения выявленных недостатков; Дата устранения недостатков; Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство. Раздел 6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Дата подписания акта; Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.); Должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты. «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе». «30» января 2024 г.; Ведомость технической документации; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В. М.П.. «30» апреля 2024 г.; АОСР №1 на бурение котлована под установку закладной детали ЗФ; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В. М.П.. «30» апреля 2024 г.; АОСР №2 на бурение котлована под установку анкерных опор; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В.. «30» апреля 2024 г.; АОСР №2 на бурение котлована под анкерных опор; М.П.. «30» апреля 2024 г.; АОСР №3 на монтаж, заземляющего устройства анкерных опор 1-1, 1, 2, 3,4; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В. М.П.. «30» апреля 2024 г.; Паспорт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В. М.П.. «30» апреля 2024 г.; Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В.. «30» апреля 2024 г.; Паспорт заземляющего устройства ВЛ-0,4 кВ; М.П.. «30» апреля 2024 г.; Акт технической готовности электромонтажных работ; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В.. «30» апреля 2024 г.; Ведомость изменений и отступлений от проекта; М.П.. «30» апреля 2024 г.; Ведомость электромонтажных недоделок; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В.. «30» апреля 2024 г.; Ведомость смонтированного оборудования; М.П.. «30» апреля 2024 г.; Справка о ликвидации недоделок; Помощник директора по РНУ Чернышов В.В. М.П.. Раздел 7 СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № п.п.; Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку; Срок устранения выявленных нарушений; Фактическая дата устранения выявленных нарушений; Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица.

ЖУРНАЛ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование объекта |  | «Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование строительной организации |  |  | АО «Энергосервис Кубани» |

| Начат " | 11 | " | января | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончен " | 20 | " | мая | 20 | 24 | г. |

| N | Дата доставки | Наименование материалов и конструкций | Кол-во | Поставщик |  | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля | Результат лабораторного контроля | Подпись лица, осуществля-ющего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.03.2024 | Стойка вибрационная СВ95-3 | 8 |  | Сертификат соответствия, Документ о качестве |  |  |  |  |  |
| 2 | 22.03.2024 | СИП 2 3х70+1х70 | 129 |  | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 3 | 22.03.2024 | Опора СВ-700 (90-9,0-01-ц) | 6 |  | Паспорт, Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 4 | 22.03.2024 | Закладная деталь 3Ф-30/8/Д380-3,0-б | 7 |  | Паспорт, Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 5 | 22.03.2024 | Бетон | 3 м³ |  | Документ о качестве бетонной смеси |  |  |  |  |  |
| 6 | 22.03.2024 | Опора СФГ-400 (90) -9,0-01-ц | 1 |  | Паспорт, Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 7 | 22.03.2024 | Счетчик ЭН статический «Меркурий» | 1 |  | Паспорт, Заключение вх/контроля |  |  |  |  |  |
|  | 22.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |